## Задание
Инженерные системы
Относительное равновесие жидкости, движущейся с постоянным ускорением.
Моделирование
Постановка математической задачи механики жидкости. Уравнение неразрывности.
Практическое задание
Определить потери напора в прямом водопроводе длиной 700 м при подаче 10 л/с, при температуре 5 °C по трубопроводу диаметром 50 мм и относительной шероховатости 2 мм.

## Инженерные системы
Вариант задания | Задание
1 | Сжимаемость жидкостей и газов. Расширительные баки.
2 | Вязкости жидкостей. Способы измерения вязкости. Ньютоновская жидкость.
3 | Основное дифференциальное уравнение гидростатики. Закон Паскаля. Определение силы на криволинейной поверхности. Гидропресс.
4 | Способы измерения давления жидкости. Расновесие несмешивающихся жидкостей. Естественная тяга. Воздушная пробка.
5 | Относительное равновесие жидкости, движущейся с постоянным ускорением.
6 | Понятие линии тока. Второй закон ньютона для линии тока. Коэффициент Кориолиса. Трубка Пито. Расходомер Вентури.
7 | Три формы уравнения Бернулли. Особенности записи уравнения Бернулли для газов. Гидроудар.
8 | Потери давления по длине канала. Формула Дарси-Вейсбаха. Коэффициент гидравлического трения.
9 | Виды течений жидкости. Число Рейнольдса. Гидравлический диаметр.
10 | Местные потери напора в канале. Формула Вейсбаха. Особенности потерь напора в регулирующей арматуре. Эквивалентная длина. Взаимное влияние местных сопротивлений.
11 | Последовательное и параллельное соединение трубопроводов. Балансировка расходов при параллельном подключении. Сифонный трубопровод.
12 | Истечение жидкости из отверстий и насадков. Истечение под уровень. Истечение при переменном объеме. Особенности истечения газов.
13 | Уравнение участка сети с нагнетателем. Согласование режимов работы нагнетателя и сети. Параллельное и последовательное соединение нагнетателей. Открытые и закрытые системы.
14 | Принцип действия кавитации. Эффекты кавитации в трубопроводных системах. Применение кавитации.
15 | Методы изменения параметров рабочей точки для нагнетателей.
16 | Пьезометрический график. Требования к режимам трубопроводных систем.
17 | Гидравличесие модели кольцевых трубопроводных систем.

## Моделирование
Вариант задания | Задание
1 | Подходы Лагранжа и Эйлера при описании прочессов течения. Неприменимость системного подхода для решения задач трубопроводных систем. Уравнения понтрольного объема и закрытой системы.
2 | Транспортная теорема Рейнольдса. Закон сохранения масс.
3 | Транспортная теорема Рейнольдса. Закон сохранения импульсов.
4 | Транспортная теорема Рейнольдса. Закон сохранения энергии.
5 | Модель сплошной среды. Виды дефформаций и их описание. Как вызвать вращение жидкости ?
6 | Постановка математической задачи механики жидкости. Уравнение неразрывности.
7 | Уравнение Навье-Стокса. Уравнение Эйлера.
8 | Течение Пуазейля для плоскопараллельной системы и трубопровода.
9 | Потенциальное течение жидкости. Связь между линией тока и потенциалом скорости. Основные безротационные течения. Циркуляция.
10 | Потенциальное течение жидкости. Принцип суперпозиции. Безротационный вихрь.
11 | Потенциальное течение жидкости. Омывание твердого тела. Сила торможения и подьемная сила.
12 | Гидродинамический и тепловой пограничный слой. Коэффициент теплоотдачи.
13 | Дифференциальные модели турбулентности. Кинетическая энергия турбулентности. Удельная диссипация кинетической энергии турбулентности.
14 | В чем причина возникновения турбулентности в потоках газа и жидкости ? Энергетический каскад.

## Практическое задание
Вариант задания | Задание
1 | Определить объем расширительного бака для системы трубопровода диаметром 200 мм и длиной 500 м для повышения температуры с 5°С до 95°С.
2 | Два сообщающихся сосуда А и В заполнены жидкостями. Сосуд А открытый и заполнен ртутью на 15 мм и маслом на 10 см. Сосуд Б закрытый и заполнен водой на 50 см. Определить давление в сосуде B.
3 | Вода в водохранилище имеет глубину 150 м, ширина плотины 1200 м. Какова гидростатическая сила на тыльную сторону плотины ?
4 | Определить силу давления на дно сосуда диаметром 10 см, наполненного водой, если на крышку диаметром 2 см положен груз массой 25 кг. Высота сосуда 3 м.
5 | Льдина плотностью 900 кг/м3, площадью 0.5 м² и высотой 2 м плавает в воде. Какую минимальную работу надо совершить, чтобы полностью погрузить льдину в воду?
6 | Прямоугольный сосуд длиной 2 м заполнен бензином и двигается равноускоренно горизонтально. Определить ускорение и уровень в состоянии покоя, если уровни при движении по краям составляют 0.8 м и 0.2 м.
7 | К бочке диаметром 1.5 м и высотой 2 м заполненной маслом сверху прикреплена трубка шириной 1 см. Как измениться давление на дно бочки при добавление 2 кг воды.
8 | Вода течет по горизонтальной трубе переменного сечения. В сечении 1 скорость 3 м/с, а давление 50 кПа. Найдите давление в сечении 2, расположенном на 11 м ниже по высоте, если диаметр трубы во втором сечении в 2 раза больше, чем в первом.
9 | Вода вытекает из большого открытого бака через отверстие, расположенное на 5 м ниже уровня воды в баке. Диаметр отверстия 20 мм. Определить расход воды через отверстие и при использовании насадки с прямоугольными краями.
10 | Вода самотеком подается из реки в береговой колодец по трубопроводу диаметром 0.1 м и длиной 50 м. Расход воды 0.02 м3/с. Определить разность уровней воды в реке и колодце, если коэффициент местных сопротивлений равен 2.5.
11 | Определить потери напора в прямом водопроводе длиной 700 м при подаче 10 л/с, при температуре 5 °C по трубопроводу диаметром 50 мм и относительной шероховатости 2 мм.
12 | Вода перетекает закрытого резервуара А с давлением 350 кПа в открытый резервуар Б по трубе диаметром 25 мм, длиной 10 м. Определить расход воды, если высоты уровней составляют 1 м и 5 м. Труба содержит пять прямых изгибов и вентиль.
13 | В стенке бака просверлены два тонких отверстия на высотах 30 см и 50 см, считая от дна. Определите, на каком уровне должна находиться вода в баке, чтобы струи из обоих отверстий падали на пол в одну и ту же точку.
14 | Вода с температурой 30°С переливается из одного резервуара в другой по сифонной трубе диаметром 50 мм. Разность уровней воды в резервуарах 4 м. Наивысшая точка сифона расположена выше уровня воды 2 м. Определить скорость движения воды в трубе и давление в верхней точке сифона.
15 | Вода с температурой 85°С переливается из одного резервуара в другой по сифонной трубе диаметром 35 мм. Разность уровней воды в резервуарах 2 м. Наивысшая точка сифона расположена выше уровня воды 7 м. Определить скорость движения воды в трубе и давление в верхней точке сифона.
16 | Вода с температурой 150 °С и давлением 60 м.в.ст. движется по трубе диаметром 0.2 м со скоростью 3 м/с. Внезапно задвижка полностью перекрывается. Определить повышение давления в трубе. Потерями давления в трубе пренебречь.
17 | Два открытых бака соединены прямой трубой длиной 20 м и диаметром 80 мм. Разность уровней воды в баках 4.5 м. Найти расход воды через трубу.
18 | Воздух при температуре 200 °С движется по горизонтальной трубе постоянного сечения. Давление на входе 500 кПа, на выходе 200 кПа. Скорость на входе 20 м/с. Определить скорость воздуха на выходе.
19 | Воздух вытекает из большого резервуара через суживающееся сопло в атмосферу. В резервуаре поддерживаются параметры: давление 10 МПа, температура 350 °С. Площадь выходного сечения сопла 1 см². Определить скорость и массовый расход воздуха на выходе из сопла.
20 | Определить напор, необходимый для пропуска 15 л/с воды через гидравлический трубопровод, состоящий из двух последовательно соединённых участков труб с диаметрами 125 мм и 100 мм. Длины участков: 180 м и 65 м. Абсолютная шероховатость 1.5 мм, температура воды 65 °C.
21 | Определить максимальную толщину ламинарного пограничного слоя, который образуется на плоской пластине длиной 2 м при параллельном обтекании потоком воды при 30°C со скоростью 8 м/с.